低温总氮降解菌103

- 产品优势

- 耐低温，5℃-10℃水温适用；

- 总氮出水10mg/L以下，去除率可达98%，有效去除硝态氮以及亚硝酸盐；

- 2-3天启动；

- 安全，无毒副作用；

- 抗冲击能力强，稳定性好；

- 应用范围

适用于北方低温各类高浓度总氮废水，如养殖、屠宰、制药、石化、焦化、化肥、市政污水、景观水、食品、金属表面处理等多种废水的处理。

- 质量标准

外观：红褐色液体；执行标准 GB20287-2006

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 有效活菌种（cfu）/（亿/g） ≥ | 10 |
| 杂菌率/% ≤ | 2.0 |
| pH值 | 6.5~7.0 |

- 使用方法

【投 加 量】 常规使用量为处理量的万分之一到千分之一。具体使用量需视现场情况并由技术人员评估确定。

【使用条件】缺氧进水C：N：P＝200：5：1。

- 包装储存

每桶10公斤。

【注意事项】 储存于干燥、阴凉、通风处，温度低于25℃，本品储存稳定期为2个月。